| Компания «НАДЕЖНОСТЬ» |  | Современные технологии очистки воды, воздуха, газа |
| --- | --- | --- |
| Твоё здоровье в Твоих руках! |

| Компания «Надежность» Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл. |  | г.Усть-Каменогорск ул.Карбышева, 40 тел./факс: 8 (7232) 558-543 моб.: 8-777-202-67-84 email: info@nadegnost.kz сайт: www.nadegnost.kz |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по воде

Заказчик:____________________________________________________________________

Наименование предприятия_____________________________________________________

Адрес предприятия____________________________________________________________

Контактные лица:

Гл. инженер__________________________________________тел._____________________

Гл. энергетик_________________________________________тел._____________________

Гл. механик___________________________________________тел.____________________

Интернет______________________________E-mail_________________________________

Наименование заказываемого оборудования______________________________________

Количество_______________________    Срок поставки______________________________

1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Протокол качества воды.

(Если протокол качества воды отсутствует, просьба заполнить нижеследующую таблицу.)

| Показатели | Кол-во | Показатели | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| рН (водородный показатель) |  | Сухой остаток (или солесодержание), мг/л |  |
| Железо общее Fe 2+, 3+ мг/л |  | Окисляемость перманганатная, мгО2/л |  |
| Марганец Mn 2+, мг/л |  | Мутность, мг/л |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  | Цветность, град. |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | Запах (вид запаха), баллов |  |
| Железо (II)/Железо (III), мг/л |  | Фтор F–, мг/л |  |
| Натрий Na +, мг/л |  | Хлориды Cl–, мг/л |  |
| Кальций Ca 2+, мг/л |  | Сульфаты SO42–, мг/л |  |
| Магний Mg 2+, мг/л |  | Коли–индекс (БГКП) |  |
| Сероводород, Н2S, мг/л |  | Общее микробное число |  |
| Кремний Si 2+, мг/л |  | Сероводород, мг/л |  |
| Кремнекислота, мгSiO2/л |  | Кадмий , мг/л |  |
| Медь Cu 2+, мг/л |  | Калий, мг/л |  |
| Аммоний NH4 +, мг/л |  | Органические соединения, мгО2/л |  |
| Нитраты NO3–, мг/л |  | Бикарбонаты НСО3 -, мг/л |  |
| Нитриты NO2 2-, мг/л |  | Карбонаты СО3 2-, мг/л |  |
| Электропроводность, (S/см |  | Другие |  |
| Растворенный кислород О2, мг/л |  |  |  |

Технические характеристики.

1. Источник: артезианская скважина, горводопровод, колодец открытый, водоем ( нужное подчеркнуть) другое ___________________________________________________________

Глубина скважины _______________м    Срок эксплуатации ___________________

2. Материал труб (м.)___________________________________________________________

3. Диаметр водопровода (мм.)____________________________________________________

4. Расход воды:

Пиковый расход воды (м3./час.)________________________________________________

Расход питьевой воды (м3/час)______________________________________________

Расход технической воды (м3/час) _________________________________________

Номинальное потребление воды в сутки (м3/сутки) ________________________

Потребление питьевой воды (м3/сутки) ________________________

Потребление технической воды (м3/сутки) ________________________

5. Давление  в системе водоснабжения  минимальное/рабочее/пиковое (макс.) (атм.)______/____________/__________

6. Тип насоса повысительный/погружной/другой_________________________

7. Характеристика насоса: Марка: ______________, Макс. произв-ть ____________ м3/час

Максимальное давление: ________________ бар(атм)

8. Имеется ли гидроаккумулятор: да/нет; Какого объёма, если есть __________ л.

9. Наличие канализации в помещении под установку: Указать тип канализации

Накопитель/Централизованная/Бактериальный септик/ Ливневка

10. Характеристики помещения под установку: Место установки _____________________

Отдельное строение/отдельное помещение/ Подвал

Площадь и высота помещения ________________________________________________

11. Наличие электричества и розеток в помещении под установку _____________________

12. Содержание примесей (размеры частиц: твердые, жидкие, хим.анализ воды)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

13. Тип проблемы: _____________________________________________________________

14. Требования, предъявляемые к качеству воды (нормативы по ГОСТ 2874-82 или другое) ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

15. Температура рабочей среды (воды)  ___________________________________________

16. Требуемый  материал корпуса фильтра (ст. углерод., нерж.)_______________________

17. Вид оборудования, потребляющего очищаемую среду (воду) _____________________

_____________________________________________________________________________

18. В каком технологическом процессе используется очищаемая среда (вода) ___________

_____________________________________________________________________________

19. Установленное ранее оборудование для водоподготовки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Особые технические требования_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись специалиста, заполнившего опросный лист:                                               М.П

______________          ________________           _________________         _________

Ф.И.О.                        должность                               телефон                    подпись

Дата заполнения опросного листа  «________» ______________200__ г.